# 四川佳岳检测咨询有限公司

# 国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程试验室所需仪器设备询价函

我公司拟对国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程试验室所需仪器设备进行采购。现通过公开询价方式进行该项目前期市场调查。

- 项目基本情况

项目名称：国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程试验室所需仪器设备采购

采购单位：四川佳岳检测咨询有限公司

采购物品：详见附件清单。

收货地点：四川省雅安市

- 报价要求

- 具体报价要求见附件清单。

- 报价说明

- 本次报价仅作为四川佳岳检测咨询有限公司国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程试验室所需仪器设备采购前期询价使用；

- 此报价不作为中选依据。

- 报价递交方式

- 请于2022年6月12日18时前提交盖章扫描件和可编辑Excel文件，发送至以下邮箱：31677121@qq.com。后期公开采购时间另行通知。

- 联系人：陈先生；联系电话：18090582246

- 四川佳岳检测咨询有限公司

- 2022年6月9日

- 附件一：

| - 拟采购设备清单统计表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 | - 单价 | - 合价 |  |
| - 1 | - 圆孔标准筛 | - 0-60mm | - 套 | - 2 | - 公路用圆孔 |  |  |  |
| - 2 | - 摇筛机 | - ZBSX-92 整体铸件 电动 | - 台 | - 2 | - 配套公路标准筛 |  |  |  |
| - 3 | - 电子天平 | - 30kg/0.1g，便携式，可充电 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 4 | - 电子天平 | - 5kg/0.01g | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 5 | - 电子秤 | - 150kg | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 6 | - 烘箱 | - 300℃/0.1℃ | - 台 | - 2 | - 380V,内胆约80*80*100cm |  |  |  |
| - 7 | - 光电液塑限测定仪 | - LP-100D | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 8 | - 多功能自动击实仪 | - 配轻重型锤和桶 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 9 | - 路面材料强度仪 | - 数显200KN带位移 | - 台 | - 2 | - 含测力环、CBR装置及百分表的一体机，带自动测读功能。 |  |  |  |
| - 10 | - CBR试模 |  | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 11 | - 无侧限振动成型脱模一体机 | - 带脱模机 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E51-2009规范 |  |  |  |
| - 12 | - 无侧限试模 | - 150*150 | - 个 | - 13 | - 13个一套 |  |  |  |
| - 13 | - CBR试件养护槽 | - 1550*300*350 | - 个 | - 2 | - 不锈钢 |  |  |  |
| - 14 | - 百分表 | - 0-10mm | - 个 | - 26 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 15 | - 铝盒 | - 带编码 | - 个 | - 60 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 16 | - 刮土刀 |  | - 把 | - 6 | - 满足JTG 3430—2020规范 |  |  |  |
| - 17 | - 标准筛 | - 0-53mm | - 套 | - 2 | - 公路用方孔 |  |  |  |
| - 18 | - 摇筛机 | - ZBSX-92 整体铸件 电动 | - 台 | - 2 | - 配套公路标准筛 |  |  |  |
| - 19 | - 电子天平 | - 30kg/0.1g，便携式，可充电 | - 台 | - 2 | - JTG E42-2005 |  |  |  |
| - 20 | - 电子天平（浸水天平） | - 5kg/0.01g | - 台 | - 2 | - 静水天平、配套台架及网篮 |  |  |  |
| - 21 | - 烘箱 | - 300℃/0.1℃ | - 台 | - 2 | - 380V,内胆约80*80*100cm |  |  |  |
| - 22 | - 恒温水箱 | - HWY-30 可制冷、热 | - 台 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 23 | - 压碎值测定仪 | - 沥青、混凝土用、带标定罐、9.5mm、13.2mm筛 | - 台 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 24 | - 细集料压碎值仪 | - 公路标准 | - 套 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 25 | - 榔头 |  | - 个 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 26 | - 滤纸 | - 150mm | - 盒 | - 4 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 27 | - 针片状规准仪 |  | - 套 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 28 | - 搅拌器 | - 电动数显 | - 台 | - 2 | - 亚甲蓝用 |  |  |  |
| - 29 | - 容积升 | - 1-30L 全钢加厚 | - 套 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 30 | - 饱和面干试模 |  | - 套 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 31 | - 砂当量试验装置 | - 电动 | - 台 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 32 | - 抗渗仪 | - HP-4 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 33 | - 伺服万能材料试验机 | - WAW-1000kN | - 台 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 34 | - 伺服万能材料试验机 | - 300kN、带I级引伸计、水泥混凝土抗折夹具 | - 台 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 35 | - 伺服万能材料试验机 | - 100kN | - 台 | - 1 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 36 | - 弯曲试验机 | - 竖向弯曲、含弯芯压头 | - 台 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 37 | - 压力试验机 | - 2000kN | - 台 | - 2 | - 电动升降 |  |  |  |
| - 38 | - 打点标距机 | - 电动 | - 台 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 39 | - 钢尺 | - 30cm | - 把 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 40 | - 钢尺 | - 60cm | - 把 | - 2 | - 满足GB/T 228.1-2021规范 |  |  |  |
| - 41 | - 工具架 | - 100*50*120cm，三层、加厚，不锈钢架或成品架 | - 套 | - 6 | - 放置钢筋各种弯头、夹具等 |  |  |  |
| - 42 | - 弹性模量装置 | - 立方体式、配套千分表 | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 43 | - 弹性模量试模 | - 300*150*150 | - 组 | - 8 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 44 | - 千分表 | - 0.001 | - 支 | - 4 | - 配套弹性模量 |  |  |  |
| - 45 | - 抗折试验夹具 | - 标准尺寸 | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 46 | - 混凝土渗透试模 | - φ150(175*185) | - 组 | - 6 | - 放置石料室 |  |  |  |
| - 47 | - 温控设备 | - 温控面积≮60㎡，配套，满足温控要求、带80m防水灯带 | - 间 | - 2 | - 制冷、加热、雾化 |  |  |  |
| - 48 | - 养护室养护架 | - 150*55*170cm，五层，每层承重不低于300kg、不锈钢材质、拼装 | - 个 | - 28 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 49 | - 水泥混凝土搅拌机 | - 强制式 | - 台 | - 2 | - 60L |  |  |  |
| - 50 | - 砂浆搅拌机 | - 强制式 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 51 | - 流动度锥 | - 水泥浆试验用 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 52 | - 水泥混凝土标准振动台 | - 120*120cm | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 53 | - 水泥砂浆稠度仪 | - SC-145 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 54 | - 电子天平 | - 30kg/0.1g，便携式，可充电 | - 台 | - 2 | - JTG E42-2005 |  |  |  |
| - 55 | - 电子天平 | - 5kg/0.01g | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 56 | - 水泥砂浆分层度仪 |  | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 57 | - 坍落度筒 | - 100*200*300 全钢加厚 | - 套 | - 4 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 58 | - 混凝土贯入阻力仪 | - 1200N数显 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 59 | - 立方体试模 | - 150*150*150 | - 组 | - 160 | - 塑料、加厚 |  |  |  |
| - 60 | - 抗折试模 | - 150*150*550 | - 组 | - 10 | - 塑料 |  |  |  |
| - 61 | - 喷射混凝土试模 | - 钢制120*350*450 | - 个 | - 2 | - 芦山试验室一个 |  |  |  |
| - 62 | - 钢板 | - 5mm厚、1.5*2.5m | - 张 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 63 | - 含气量测定仪 | - AHC-7 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 64 | - 水泥净浆搅拌机 | - NJ-160 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 65 | - 水泥胶砂搅拌机 | - JJ-20H | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 66 | - 电子天平 | - 2kg/0.01 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 67 | - 水泥标准稠度仪 | - ISO | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 68 | - 水泥浆流动度测定仪 | - 1725ml | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 69 | - 水泥浆高速搅拌机 | - 10L | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 70 | - 雷氏夹测定仪 | - LD-50 | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 71 | - 煮沸箱 | - 带抽气装置 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 72 | - 量杯 | - 1000ml、500ml、200ml各4个 | - 个 | - 12 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 73 | - 李氏比重瓶 | - 250ml | - 个 | - 4 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 74 | - 量筒 | - 1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml、10ml各4个 | - 个 | - 24 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 75 | - 粗细集料密度瓶 |  | - 个 | - 4 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 76 | - 水泥胶砂振实台 | - ZS -20H | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 77 | - 标准恒温恒湿养护箱 | - 抽屉式水泥胶砂养护箱、含带模养护区 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 78 | - 电动抗折抗压试验机 | - 恒应力 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 79 | - 负压筛析仪 | - 配置水泥、粉煤灰用筛，及水泥0.9mm筛 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 80 | - 工具架 | - 100*50*120cm，三层、加厚，不锈钢架或成品架 | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 81 | - 胶砂流动度测定仪 | - NLD-3 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 82 | - 试模 | - 铁质 | - 组 | - 20 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 83 | - 标准砂 | - ISO | - 袋 | - 20 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 84 | - 水泥留样桶 |  | - 个 | - 60 | - 满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-2021 |  |  |  |
| - 85 | - 分析天平 | - 0.0001g | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 86 | - 除湿机 | - 湿度控制在50%以下，活动板房面积为15㎡ | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 87 | - 透气比表面积仪 | - FBT-9 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 88 | - 电子天平 | - 30kg/0.1g，便携式，可充电 | - 台 | - 2 | - 满足JTG E42-2005规范 |  |  |  |
| - 89 | - 滴定设备 | - 含配套滴定管 | - 套 | - 2 | - 满足JTG E51-2009规范 |  |  |  |
| - 90 | - 高温炉 | - 配置坩埚、高温手套、坩埚夹 | - 台 | - 2 | - 满足JTG E20-2011、JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 91 | - 化学药品柜 | - 铁质、带双重锁 | - 个 | - 2 | - 工地试验室标准化指南 |  |  |  |
| - 92 | - 汞 |  | - 瓶 | - 2 |  |  |  |  |
| - 93 | - pH试纸 |  | - 盒 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 94 | - 针入度仪 | - 标准 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 95 | - 低温延度仪 | - 标准 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 96 | - 软化点仪 | - 标准 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 97 | - 旋转薄膜烘箱 | - 200℃/0.1℃ | - 台 | - 1 | - 竖向 |  |  |  |
| - 98 | - 换气扇 |  | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 99 | - 电炉 | - 电阻丝式 | - 个 | - 6 | - 宝兴2个 |  |  |  |
| - 100 | - 烘箱 | - 300℃/0.1℃ | - 台 | - 1 | - 380V,内胆约50*60*80cm |  |  |  |
| - 101 | - 坩埚钳 |  | - 把 | - 2 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 102 | - 坩埚 | - 带手柄8cm左右 | - 个 | - 10 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 103 | - 抗剥落试验架 | - 铁质 | - 个 | - 1 | - 悬挂剥落试样 |  |  |  |
| - 104 | - 沥青取样、留样桶 |  | - 个 | - 80 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 105 | - 三氯乙烯 |  | - kg | - 200 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 106 | - 秒表 |  | - 支 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 107 | - 沥青混合料拌和机 | - 20L | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 108 | - 马歇尔自动击实仪 | - 标准型 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 109 | - 电子天平 | - 5kg/0.1静水天平、配套台架及网篮 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 110 | - 烘箱 | - 300℃/0.1℃ | - 台 | - 1 | - 380V,内胆约80*80*100cm |  |  |  |
| - 111 | - 最大理论密度仪 |  | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 112 | - 马歇尔稳定度仪 |  | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 113 | - 恒温水槽 | - 100℃/0.1 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 114 | - 沥青抽提仪 | - 装料1.5kg以上，带防护罩 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 115 | - 排气装置 | - 大型抽排气装置，覆盖整个沥青混合料搅拌机，工地试验室标准化指南 | - 套 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 116 | - 游标卡尺深度尺 | - 20cm/0.02 | - 把 | - 1 | - 数显 |  |  |  |
| - 117 | - 低温试验箱 |  | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 118 | - 马歇尔试模 | - 标准尺寸 | - 个 | - 12 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 119 | - 恒温水箱 | - 可制冷、加热 | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 120 | - 环形滤纸 | - 抽提用 | - 张 | - 200 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 121 | - 脱模机 | - 100mm | - 台 | - 1 | - 满足JTG E20-2011规范 |  |  |  |
| - 122 | - 灌砂筒 | - 200mm | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 123 | - 灌砂筒 | - 150mm | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 124 | - 取芯机 | - ≥13匹 | - 台 | - 1 | - 雅马哈/本田发动机 |  |  |  |
| - 125 | - 取芯机 | - 便携式、电动 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 126 | - 电子天平 | - 30kg/0.1g，便携式，可充电 | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 127 | - 微波炉 |  | - 台 | - 2 |  |  |  |  |
| - 128 | - 弯沉仪 | - 5.4m | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 129 | - 三米直尺 | - 0.5mm | - 把 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 130 | - 摩擦系数测定仪 | - BM-3 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 131 | - 路面渗水仪 | - 500mL | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 132 | - 构造深度仪 | - 标准型 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 133 | - 回弹仪 | - 标准型 | - 把 | - 4 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 134 | - 碳化深度测定仪 | - 10mm/0.25、含酚酞试剂、显微镜 | - 把 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 135 | - 读数显微镜 | - 500倍 | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 136 | - 动力触探仪 | - 10kg、配置放置架 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3223—2021规范 |  |  |  |
| - 137 | - 动力触探仪 | - 63.5kg、配置放置架 | - 台 | - 2 | - 满足JTG 3223—2021规范 |  |  |  |
| - 138 | - 架子 | - 放置触探仪/弯沉仪 | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 139 | - 货架 | - 150*55*170cm，四层，加厚、中型 | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 140 | - 钻头 | - φ10cm | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 141 | - 钻头 | - φ15cm | - 个 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 142 | - 泥浆三件套 |  | - 套 | - 1 | - JTG/T 3650-2020 |  |  |  |
| - 143 | - 标准砂 | - 压实度用 | - 袋 | - 10 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 144 | - 发电机 | - 汽油 8KW | - 台 | - 1 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 145 | - 榔头 |  | - 个 | - 4 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 146 | - 钢钎 | - 35cm | - 个 | - 6 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 147 | - 钢尺 | - 30cm | - 套 | - 4 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 148 | - 钢尺 | - 50cm | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 149 | - 钢尺 | - 100cm | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 150 | - 工具箱 | - 含电动工具 | - 套 | - 2 | - 工地试验室标准化指南 |  |  |  |
| - 151 | - 平板车 | - 加厚型 | - 辆 | - 2 | - 铁质 |  |  |  |
| - 152 | - 手推车 | - 加厚型 | - 辆 | - 2 | - 铁质 |  |  |  |
| - 153 | - 刚砧 | - 率定标准回弹仪 | - 台 | - 2 | - 满足JGJ T23-2011规范 |  |  |  |
| - 154 | - 万能角度尺 |  | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 155 | - 塞尺 | - 0.01mm | - 套 | - 2 | - 片状 |  |  |  |
| - 156 | - 砝码 | - 1-2000g | - 套 | - 2 | - 满足JTG 3420-2020规范 |  |  |  |
| - 157 | - 干湿温度计 | - 玻璃型 | - 支 | - 30 | - 工地试验室标准化指南 |  |  |  |
| - 158 | - 插入式测温仪 | - 300℃/0.1℃ | - 支 | - 6 |  |  |  |  |
| - 159 | - 保温桶 | - 50L | - 个 | - 4 |  |  |  |  |
| - 160 | - 干燥器 | - 30cm | - 个 | - 12 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 161 | - 干燥剂 |  | - 瓶 | - 12 | - 满足JTG 3450-2019规范 |  |  |  |
| - 162 | - 圆盆 | - 35cm、加厚 | - 个 | - 20 | - 不锈钢 |  |  |  |
| - 163 | - 浅盘 | - 30*50 | - 个 | - 60 | - 不锈钢 |  |  |  |
| - 164 | - 浅盘 | - 40*60 | - 个 | - 60 | - 不锈钢 |  |  |  |
| - 165 | - 空压机 | - 小型220v | - 台 | - 2 | - 带试块脱模枪 |  |  |  |
| - 166 | - 架子 | - 放置控制器 | - 个 | - 10 |  |  |  |  |
| - 167 | - 标准粉 |  | - 瓶 | - 6 |  |  |  |  |
| - 168 | - 钢卷尺 | - 5m | - 把 | - 6 |  |  |  |  |
| - 169 | - 玻璃温度计 | - 50℃，0.1℃ | - 支 | - 10 |  |  |  |  |
| - 170 | - 玻璃温度计 | - 100℃ | - 支 | - 30 |  |  |  |  |
| - 171 | - 玻璃温度计 | - 300℃ | - 支 | - 30 |  |  |  |  |
| - 172 | - 凡士林 |  | - 瓶 | - 2 |  |  |  |  |
| - 173 | - 废液回收桶 |  | - 个 | - 4 |  |  |  |  |
| - 174 | - 玻璃棒 |  | - 支 | - 10 |  |  |  |  |
| - 175 | - 洗耳球 |  | - 个 | - 6 |  |  |  |  |
| - 176 | - 试验台 | - 板面材质为理化板，包安装、宽度不低于75cm、防潮、防水 | - m | - 100 | - 1.5m或2m/个、部分带水槽 |  |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 联 系 人： 联 系 电 话： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、付款方式为签订合同后支付40%，设备取得检定报告且安装完成通过质监站验收后支付45%，剩余15%分三年按每年5%支付； 2、报价单位不得私自删减此清单统计表内设备； 3、需提供13%增值税专用发票； 4、报价内要包含设备运费、安装调试费及第一年设备检定费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二：

| - 拟采购设备清单统计表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注2 | - 执行标准 | - 单价 | - 合价 |
| - 1 | - 万能材料试验机 | - 20kN | - 台 | - 1 | - 上面能做拉伸，下面能做保温板压缩强度试验，配置相应的夹具，并配置引伸计。 | - GB/T 328.8-2007、GB/T 8813-2008 |  |  |
| - 2 | - 门窗三性检测仪 | - 气密性、水密性、抗风压 | - 台 | - 1 | - 试样的拼装必须为压板式简单易操作 | - GB/T 7106-2019 |  |  |
| - 3 | - 压力试验机 | - 1000kN | - 台 | - 1 | - 混凝土试块抗压 | - GB/T 50081-2019 |  |  |
| - 4 | - 标准筛(方孔筛) | - 0-53mm | - 套 | - 2 | - 粗细集料筛分 | - GB/T 14684、GB/T 14685 |  |  |
| - 5 | - 压力试验机 | - 300kN | - 台 | - 1 | - 混凝土试块抗压、建筑砂浆抗压 | - GB/T 50081-2019、JGJ 70-2009 |  |  |
| - 6 | - 低温试验箱 | - -45℃ | - 台 | - 1 | - 防水卷材低温调节 | - GB/T 328.14-2007、GB/T 328.14-2007 |  |  |
| - 7 | - 粗粒土击实仪 | - 国标 | - 台 | - 1 | - 国标：粗颗粒土击实试验 | - GB/T 50123-2019 |  |  |
| - 8 | - 绝缘电阻测试仪 |  | - 台 | - 1 | - 开关 插座绝缘电阻 | - GB 16915.1-2014 |  |  |
| - 9 | - 电气间隙、爬电距离测试仪 |  | - 台 | - 1 | - 开关 插座 | - GB 16915.1-2014 |  |  |
| - 10 | - 分析天平 | - 0.0001g | - 台 | - 1 | - 试样称量 |  |  |  |
| - 11 | - 数显尺寸测定仪 | - 买设备，电脑自配 | - 台 | - 1 | - 电线电缆绝缘层厚度检测 | - GB/T 2951.11-2008 |  |  |
| - 12 | - 环刚度测定仪 |  | - 台 | - 1 | - 能测直径1500mm及以下管材 | - GB/T 9647-2015 |  |  |
| - 13 | - 氧指数测定仪 |  | - 台 | - 1 | - 电工套管氧指数测定 | - GB/T 2406-2009 |  |  |
| - 14 | - 数显扭矩起子 |  | - 台 | - 1 | - 开关 插座螺钉、 载流部件和 连接 | - GB 16915.1-2014 |  |  |
| - 15 | - 涂膜模框 | - 300*300 | - 台 | - 1 | - 涂料制样、300*300、带底板架 | - GB/T 16777-2008 |  |  |
| - 16 | - 线缆绝缘层切片机 |  | - 台 | - 1 | - 电缆绝缘层切片（工具） |  |  |  |
| - 17 | - 抗浮锚杆三孔夹具 | - 18、20、22、25 | - 套 | - 1 | - 拉拔夹具 |  |  |  |
| - 18 | - 万能材料试验机（5kN配引伸计） |  | - 台 | - 1 | - 防水卷材拉伸，并配置引伸计。 | - GB/T 328.8-2007、GB/T 8813-2008 |  |  |
| - 19 | - 电线电缆垂直燃烧试验仪 |  | - 台 | - 1 | - 电缆垂直燃烧 | - GB/T 18380.12-2008、GB/T 5023.3-2008 |  |  |
| - 20 | - 万能材料试验机 | - 100N | - 台 | - 1 | - 防水涂料拉伸，并配置引伸计。 | - GB/T 16777-2008 |  |  |
| - 21 | - 开关插座寿命试验机 |  | - 台 | - 1 | - 开关插座试验 | - GB16915.1-2003、GB2099.1-2008、GB10963.2-2003 |  |  |
| - 22 | - 多功能电控敷负载柜 |  | - 台 | - 1 | - 开关插座试验 | - GB16915.1-2003、GB2099.1-2008、GB10963.2-2003 |  |  |
| - 23 | - 低温柔度仪 |  | - 台 | - 1 | - 一体式，带低温箱，全自动 | - GB/T 328.14-2007、GB 16777-2008 |  |  |
| - 24 | - 低温弯折试验机 |  | - 台 | - 1 | - 卷材弯折试验 | - GB/T 328.15-2007、GB 18173.1-2012 |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 联 系 人： 联 系 电 话： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、付款方式为签订合同后支付40%，设备取得检定报告且安装完成通过质监站验收后支付45%，剩余15%分三年按每年5%支付； 2、报价单位不得私自删减此清单统计表内设备； 3、需提供13%增值税专用发票； 4、报价内要包含设备运费、安装调试费及第一年设备检定费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |