# 四川佳岳检测咨询有限公司

# 省道104线雨城区坪石至回龙（洪雅界）段改建工程工地试验室仪器设备询价函

我公司拟对省道104线雨城区坪石至回龙（洪雅界）段改建工程工地试验室仪器设备进行采购。现通过公开询价方式进行该项目前期市场调查。

- 项目基本情况

项目名称：省道104线雨城区坪石至回龙（洪雅界）段改建工程工地试验室仪器设备采购

采购单位：四川佳岳检测咨询有限公司

采购物品：详见附件清单。

收货地点：四川省雅安市

- 报价要求

- 具体报价要求见附件清单。

- 报价说明

- 本次报价仅作为四川佳岳检测咨询有限公司省道104线雨城区坪石至回龙（洪雅界）段改建工程工地试验室仪器设备采购前期询价使用；

- 此报价不作为中选依据。

- 报价递交方式

- 请于2022年6月22日18时前提交盖章扫描件和可编辑Excel文件，发送至以下邮箱：31677121@qq.com。后期公开采购时间另行通知。

- 联系人：陈先生；联系电话：18090582246

- 四川佳岳检测咨询有限公司

- 2022年6月16日

- 附件一：

| - 序号设备名称规格单位数量备注单价总价提供设备厂家及型号1圆孔标准筛0-60mm套1满足JTG 3430—2020规范，公路用圆孔2摇筛机电动台1满足JTG 3430—2020规范，与公路标准筛配套3电子天平30kg/0.1g，便携式，可充电台1满足JTG 3430—2020规范4电子天平5kg/0.01g台1满足JTG 3430—2020规范5电子秤150kg台1满足JTG 3430—2020规范6烘箱300℃/0.1℃台1380V,内胆约80*80*100cm7光电液塑限测定仪台1满足JTG 3430—2020规范8多功能自动击实仪配轻重型锤和桶台1满足JTG 3430—2020规范9路面材料强度仪台1含测力环、CBR装置的一体机10CBR试模套1满足JTG 3430—2020规范11无侧限振动成型脱模一体机台1满足JTG E51-2009规范12无侧限试模150*150个13满足JTG E51-2009规范，13个一套13CBR试件养护槽1550*300*350个1不锈钢14百分表个10满足JTG 3430—2020规范15铝盒带编码个30满足JTG 3430—2020规范16刮土刀把5满足JTG 3430—2020规范17橡皮锤把2满足JTG 3430—2020规范18标准筛0-53mm套1满足JTG E42-2005，公路用方孔19摇筛机电动台1满足JTG E42-2005，与公路标准筛配套20电子天平30kg/0.1g，便携式，可充电台1JTG E42-200521电子天平（浸水天平）5kg/0.01g台1静水天平、配套台架及网篮22烘箱300℃/0.1℃台1380V,内胆约80*80*100cm23恒温水箱可制冷、热台1满足JTG E42-2005规范24压碎值测定仪沥青、混凝土用、带标定罐、9.5mm、13.2mm筛台1满足JTG E42-2005规范25细集料压碎值仪套1满足JTG E42-2005规范26榔头个1满足JTG E42-2005规范27滤纸盒4满足JTG E42-2005规范28针片状规准仪套1满足JTG E42-2005规范29搅拌器台1满足JTG E42-2005规范，亚甲蓝用30容积升套1满足JTG E42-2005规范31饱和面干试模套1满足JTG E42-2005规范32砂当量试验装置电动台1满足JTG E42-2005规范33伺服万能材料试验机1000kN台1满足GB/T 228.1-2021规范34弯曲试验机竖向弯曲、含弯芯压头台1满足GB/T 228.1-2021规范35压力试验机2000kN台1满足JTG 3420-2020规范36打点标距机电动台1满足GB/T 228.1-2021规范37钢尺30cm把3满足GB/T 228.1-2021规范38钢尺60cm把3满足GB/T 228.1-2021规范39工具架100*50*120cm，三层、加厚，不锈钢架或成品架套4放置钢筋各种弯头、夹具等40弹性模量装置立方体式、配套千分表套1满足JTG 3420-2020规范41弹性模量试模300*150*150组4满足JTG 3420-2020规范42千分表0.001支1配套弹性模量43抗折试验夹具标准尺寸套1满足JTG 3420-2020规范44温控设备温控面积≮60㎡，配套，满足温控要求、带80m防水灯带间1制冷、加热、雾化45养护室养护架150*55*170cm，五层，每层承重不低于300kg、不锈钢材质、拼装个15满足JTG 3420-2020规范46水泥混凝土搅拌机强制式台160L47砂浆搅拌机强制式台1满足JTG 3420-2020规范48流动度锥水泥浆试验用台1满足JTG 3420-2020规范49水泥混凝土标准振动台120*120cm台1满足JTG 3420-2020规范50水泥砂浆稠度仪台1满足JTG 3420-2020规范51电子天平30kg/0.1g，便携式，可充电台1JTG E42-200552电子天平5kg/0.01g台15kg/0.01g53水泥砂浆分层度仪台1满足JTG 3420-2020规范54坍落度筒套2满足JTG 3420-2020规范55混凝土贯入阻力仪台1满足JTG 3420-2020规范56抗渗仪台157混凝土渗透试模φ150(175*185)组3放置石料室58立方体试模150*150*150组50塑料、加厚59抗折试模150*150*550组5塑料60喷射混凝土试模塑料120*350*450个561喷射混凝土试模钢制120*350*450个262钢板5mm厚、1.5*2.5m张1满足JTG 3420-2020规范63水泥净浆搅拌机台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202164水泥胶砂搅拌机台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202165电子天平2kg/0.01台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202166水泥标准稠度仪台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202167水泥浆流动度测定仪台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202168水泥浆高速搅拌机台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202169雷氏夹测定仪含雷氏夹套1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202170煮沸箱带抽气装置台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202171量杯1000ml、500ml、200ml各2个个6满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202172李氏比重瓶个4满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202173粗细集料密度瓶个2满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202174水泥胶砂振实台台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202175标准恒温恒湿养护箱抽屉式水泥胶砂养护箱、含带模养护区台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202176电动抗折抗压试验机恒应力台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202177负压筛析仪配置80μm、45μm筛及水泥0.9mm筛台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202178工具架100*50*120cm，三层、加厚，不锈钢架或成品架套1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202179水泥胶砂流动度测定仪台1满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202180水泥胶砂试模铁质组20满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202181标准砂ISO袋20满足JTG 3420-2020规范、GB/T 17671-202182分析天平0.0001g台1满足JTG 3420-2020规范83除湿机湿度控制在50%以下，活动板房面积为15㎡台1满足JTG 3420-2020规范84透气比表面积仪台1满足JTG 3420-2020规范85电子天平30kg/0.1g，便携式，可充电台1满足JTG E42-2005规范86滴定设备含配套滴定管套1满足JTG E51-2009规范87高温炉配置坩埚、高温手套、坩埚夹台1满足JTG E20-2011、JTG 3420-2020规范88化学药品柜铁质、带双重锁个1工地试验室标准化指南89汞瓶190pH试纸盒2满足JTG 3420-2020规范91灌砂筒200mm个1满足JTG 3450-2019规范92灌砂筒150mm个1满足JTG 3450-2019规范93取芯机≥13匹台1雅马哈/本田发动机94电子天平30kg/0.1g，便携式，可充电台295弯沉仪5.4m套1满足JTG 3450-2019规范96三米直尺0.5mm把1满足JTG 3450-2019规范97回弹仪标准型把2满足JTG 3450-2019规范98碳化深度测定仪10mm/0.25、含酚酞试剂、显微镜把1满足JTG 3450-2019规范99路面渗水仪500mL台1满足JTG 3450-2019规范100构造深度仪标准型台1满足JTG 3450-2019规范101动力触探仪10kg、配置放置架台1满足JTG 3223—2021规范102动力触探仪63.5kg、配置放置架台1满足JTG 3223—2021规范103架子放置触探仪/弯沉仪个1满足JTG 3450-2019规范104货架150*55*170cm，四层，加厚、中型个1满足JTG 3450-2019规范105钻头φ10cm个2满足JTG 3450-2019规范106钻头φ15cm个2满足JTG 3450-2019规范107泥浆三件套套1JTG/T 3650-2020108标准砂压实度用袋5满足JTG 3450-2019规范109榔头个2满足JTG 3450-2019规范110钢钎35cm个6满足JTG 3450-2019规范111钢尺100cm套1满足JTG 3450-2019规范112工具箱含电动工具套1工地试验室标准化指南113平板车加厚型辆2铁质114手推车加厚型辆2铁质115刚砧率定标准回弹仪台1满足JGJ T23-2011规范116万能角度尺套1满足JTG 3450-2019规范117砝码1-2000g套1满足JTG 3420-2020规范118干湿温度计玻璃型支20工地试验室标准化指南119保温桶50L个2120干燥器30cm个2满足JTG 3450-2019规范121干燥剂变色硅胶瓶20满足JTG 3450-2019规范122圆盆35cm、加厚个10不锈钢123浅盘30*50个20不锈钢124浅盘40*60个20不锈钢125空压机小型220v台1带试块脱模枪126架子放置控制器个10127钢卷尺5m把2128玻璃温度计50℃，0.1℃支10129玻璃温度计100℃支10130玻璃温度计300℃支10131凡士林瓶2132废液回收桶玻璃1个、塑料2个个3133玻璃棒支20134洗耳球个6135办公桌木质标准型张6带椅子136办公椅木质椅把工地试验室标准化指南137电脑台式台4显示器＞29英寸138文件柜铁质组60.85*1.8上中下三层139打印机一体式台1含彩色、自动进稿、激光打印140空调≥大1.5匹台7含2台柜机（限格力）141货架150*55*170cm，四层，加厚、中型套5工地试验室标准化指南142货架150*55*170cm，四层，加厚、中型套3工地试验室标准化指南143样品仓80*80*80cm、不锈钢个5工地试验室标准化指南总金额备注：1、付款方式为签订合同后支付40%，设备取得检定报告且安装完成通过验收后支付45%，剩余15%分三年按每年5%支付； 2、报价单位不得私自删减此清单统计表内设备； 3、需提供13%增值税专用发票； 4、报价内要包含设备运费、安装调试费及第一年设备检定费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |