# 四川佳岳检测咨询有限公司

# 母体试验室所需建设类检测专业仪器设备

# 询价函

我公司拟对母体试验室所需建设类检测专业仪器设备进行采购。现通过公开询价方式进行该项目前期市场调查。

- 项目基本情况

项目名称：四川佳岳检测咨询有限公司母体试验室所需建设类检测专业仪器设备采购

采购单位：四川佳岳检测咨询有限公司

采购物品：详见附件清单。

收货地点：四川省雅安市

- 报价要求

- 具体报价要求见附件清单。

- 报价说明

- 本次报价仅作为四川佳岳检测咨询有限公司母体试验室所需建设类检测专业仪器设备采购前期询价使用；

- 此报价不作为中选依据。

- 报价递交方式

- 请于2022年6月26日18时前提交盖章扫描件和可编辑Excel文件，发送至以下邮箱：31677121@qq.com。后期公开采购时间另行通知。

- 联系人：陈先生；联系电话：18090582246

- 四川佳岳检测咨询有限公司

- 2022年6月22日

- 附件一：

| - 序号 | - 设备名称 | - 所提供的设备规格和型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 | - 执行标准 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢绞线抗拉夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008 |  |  |
| - 2 | - 钢丝抗拉夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008、《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 |  |  |
| - 3 | - 螺纹钢抗拉夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900-2012 |  |  |
| - 4 | - 截锥圆模 |  | - 台 | - 1 |  | - 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015 |  |  |
| - 5 | - 直尺 |  | - 台 | - 1 | - 1mm | - 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015 |  |  |
| - 6 | - 流锥流动度测定仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015 |  |  |
| - 7 | - 膨胀率测定仪 |  | - 台 | - 1 | - （带百分表） | - 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015 |  |  |
| - 8 | - 带底钢模 |  | - 台 | - 1 | - （砂浆）70.7*70.7 | - 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009、《砌筑砂浆增塑剂》JG/T 164-2004 |  |  |
| - 9 | - 索氏萃取器 |  | - 台 | - 1 | - 500ml | - 《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328.26-2007 |  |  |
| - 10 | - 试验筛 |  | - 台 | - 1 | - （315μm） | - 《建筑防水卷材试验方法》GB/T 328.26-2007 |  |  |
| - 11 | - 组合式燃烧试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法》GB/T 18380.12-2008 《单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分：垂直燃烧试验》GB/T 12666.1-2008 |  |  |
| - 12 | - 爬电距离量规 |  | - 台 | - 1 |  | - 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB 2099.1-2008 |  |  |
| - 13 | - 数显扭力起子 |  | - 台 | - 1 |  | - 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》GB 2099.1-2008 |  |  |
| - 14 | - 粘结块 |  | - 台 | - 1 | - 40*40*20/50*50*20 | - 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011、 《混凝土界面处理剂》JC/T 207-2009、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009 |  |  |
| - 15 | - 网笼 |  | - 台 | - 1 |  | - 《硬质泡沫吸水率的测定》GB/T 8810-2005 |  |  |
| - 16 | - 圆筒容器 |  | - 台 | - 1 |  | - 《硬质泡沫吸水率的测定》GB/T 8810-2005 |  |  |
| - 17 | - 切片器 |  | - 台 | - 1 |  | - 《硬质泡沫吸水率的测定》GB/T 8810-2005 |  |  |
| - 18 | - 投影仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《硬质泡沫吸水率的测定》GB/T 8810-2005 |  |  |
| - 19 | - 载片 |  | - 台 | - 1 |  | - 《硬质泡沫吸水率的测定》GB/T 8810-2005 |  |  |
| - 20 | - 水箱 |  | - 台 | - 1 |  | - 《无机硬质巨热制品试验方法》GB/T 5486-2008 |  |  |
| - 21 | - 木质格栅 |  | - 台 | - 1 |  | - 《无机硬质巨热制品试验方法》GB/T 5486-2008 |  |  |
| - 22 | - 体积密度测量筒 |  | - 台 | - 1 |  | - GB/T5480-2017《矿物棉及其制品试验方法》 |  |  |
| - 23 | - 针形测厚仪 |  | - 台 | - 1 |  | - GB/T5480-2017《矿物棉及其制品试验方法》 |  |  |
| - 24 | - 憎水性测试仪 |  | - 台 | - 1 | - 试验架、喷淋、压板 | - 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299-2011 |  |  |
| - 25 | - 电子天平 |  | - 台 | - 1 |  | - 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299-2011 |  |  |
| - 26 | - 游标卡尺 |  | - 台 | - 1 |  | - 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299-2011 |  |  |
| - 27 | - 干燥箱 |  | - 台 | - 1 |  | - 《绝热材料憎水性试验方法》GB/T 10299-2011 |  |  |
| - 28 | - 抛光金属板 |  | - 台 | - 1 |  | - 《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-2013 |  |  |
| - 29 | - 热镀锌电焊网专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《镀锌电焊网》GB/T 33281-2016 |  |  |
| - 30 | - 外门窗保温性能测定仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020 |  |  |
| - 31 | - 分光光度计 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接投射比、太阳能总透射比、紫外线投射比及有关玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 |  |  |
| - 32 | - 红外光谱仪 |  | - 台 | - 1 | - 配分析电脑 | - 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接投射比、太阳能总透射比、紫外线投射比及有关玻璃参数的测定》GB/T 2680-2021 |  |  |
| - 33 | - 中空玻璃露点仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 |  |  |
| - 34 | - 表面应力仪 |  | - 台 | - 1 | - +折射油 | - 《玻璃应力测试方法》GB/T 11944-2012 |  |  |
| - 35 | - 角度尺 |  | - 台 | - 1 |  | - 《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2021 |  |  |
| - 36 | - 石材、板材弯曲强度试样支架 |  | - 台 | - 1 |  | - 《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 》 GB/T 9966.2-2021 |  |  |
| - 37 | - 石材、板材支座和加压棒 |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土路面砖》GB 28365-2012 |  |  |
| - 38 | - 钢轮式耐磨试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T 12988-2009 |  |  |
| - 39 | - 滚珠轴承耐磨试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土路面砖》GB 28365-2012 |  |  |
| - 40 | - 路缘石抗压强度支座和加压棒 |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土路缘石》 JC 899-2016 |  |  |
| - 41 | - 路缘石抗折强度支座和加压块 |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土路缘石》 JC 899-2016 |  |  |
| - 42 | - 液体比重瓶（液体比重天平） |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 |  |  |
| - 43 | - 限制膨胀率试验仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017、《水泥胶砂强度检验方法》 GB/T 17671-1999 |  |  |
| - 44 | - 液体比重瓶（液体比重天平） |  | - 台 | - 1 |  | - 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012 |  |  |
| - 45 | - 夏比摆锤冲击试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229-2020 |  |  |
| - 46 | - 磁性测厚仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《变形铝、镁及其合金加工制品 拉伸试验用试样及方法 》GB/T 16865-2013 |  |  |
| - 47 | - 弯管试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《金属材料 管 弯曲试验方法》GB/T 244-2020 |  |  |
| - 48 | - 钢管压扁试验抗压板 |  | - 台 | - 1 |  | - 《金属管 压扁试验方法》GB/T 246-2007 |  |  |
| - 49 | - 轴力计 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈技术条例》GB/T 1231—2006 |  |  |
| - 50 | - 扭矩扳手 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632—2008 |  |  |
| - 51 | - 轴力计 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632—2008 |  |  |
| - 52 | - 轴力计 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 |  |  |
| - 53 | - 抗滑移试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020 |  |  |
| - 54 | - 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓拉力用带螺纹专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016、《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 |  |  |
| - 55 | - 普通紧固件连接拉力带螺纹专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016、《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010 |  |  |
| - 56 | - 铝合金材料抗拉强度专用夹头 |  | - 台 | - 1 |  | - 《变形铝、镁及其合金加工制品 拉伸试验用试样及方法 》GB/T 16865-2013 |  |  |
| - 57 | - 电涡流涂层厚度测量仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《非磁基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003 |  |  |
| - 58 | - 高低温试验箱 |  | - 台 | - 1 |  | - 铝合金隔热型材复合性能试验方法《GB/T28289-2012》 |  |  |
| - 59 | - 铝合金材料抗剪强度专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 铝合金隔热型材复合性能试验方法《GB/T28289-2012》 |  |  |
| - 60 | - 滚筒剥离装置 |  | - 台 | - 1 |  | - 《夹层结构滚筒剥离强度试验方法》GB/T 1457-2022、《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748-2016 |  |  |
| - 61 | - 拉伸剥离装置 |  | - 台 | - 1 |  | - 《普通装饰用铝塑复合板》GB/T 22412-2016、《胶粘剂180°剥离强度试样方法挠性材料对刚性才来》GB/T 2790-1995 |  |  |
| - 62 | - 邵尔硬度计 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔）》 |  |  |
| - 63 | - 金属模框 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔）》 |  |  |
| - 64 | - 拉力试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》13477.8-2017 |  |  |
| - 65 | - 防粘纸 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》13477.8-2017 |  |  |
| - 66 | - 粘结基材 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》13477.8-2017 |  |  |
| - 67 | - 制样模框 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑用硅酮结构密封胶》GB/T 16776-2005、《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》13477.8-2017 |  |  |
| - 68 | - 鼓风干燥箱 |  | - 台 | - 1 |  | - 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009 |  |  |
| - 69 | - 紫外线箱 |  | - 台 | - 1 |  | - 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009 |  |  |
| - 70 | - 防粘垫块 |  | - 台 | - 1 |  | - 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009 |  |  |
| - 71 | - C型夹 |  | - 台 | - 1 |  | - 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009 |  |  |
| - 72 | - 建筑幕墙四性检测仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019、《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250-2015 |  |  |
| - 73 | - AB胶抗拉剪专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定 （刚性材料对刚性材料）》GB/T 7124-2008 |  |  |
| - 74 | - AB胶抗压剪专用夹具 |  | - 台 | - 1 |  | - 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547-2005、《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989-2016 |  |  |
| - 75 | - 低本底多道r能谱仪 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010 |  |  |
| - 76 | - 单体燃烧试验机 |  | - 台 | - 1 |  | - 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《建筑材料可燃性试验方法》GB 8626-2007、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、《建材材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》GB/T 14402-2007、GB/T 20284-2006、《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010 |  |  |
| - 77 | - 燃烧热值试验仪 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |
| - 78 | - 建材可燃试验炉 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |
| - 79 | - 建材不燃性试验炉 |  | - 台 | - 1 |  |  |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、付款方式为签订合同后支付40%，设备取得检定报告且安装完成通过质监站验收后支付45%，剩余15%分三年按每年5%支付； 2、报价单位不得私自删减此清单统计表内设备； 3、需提供13%增值税专用发票； 4、报价内要包含设备运费、安装调试费及第一年设备检定费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |